附件1-1

| 立筒仓及配套设备设施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌及规格技术参数要求 | 单位 |
| 一、自动化设施清单 |  |  |  |  |
| 1 | MCC进线柜 800A | 800x650x2200mm(wxdxh) | 非标仿威图(单面) | 套 |
| 2 | MCC柜 | 800x650x2200mm(wxdxh) | 非标仿威图(双面) | 套 |
| 3 | PLC柜 | 800x650x2200mm(wxdxh) | 非标仿威图(双面) | 套 |
| 4 | 计算机专用操作台 | 非标 | 二单元 | 套 |
| 5 | 电源插座箱 | 非标 | 防尘防水 | 套 |
| 6 | 仓顶现场控制柜 | 800x650x2200mm(wxdxh) | 非标仿威图(双面) | 套 |
| 7 | 仓底现场控制柜 | 650x350x1500mm(wxdxh) | 非标仿威图(单面) | 套 |
| 8 | 按钮箱 | 非标 |  | 套 |
| 9 | 按钮盒 | 非标 |  | 套 |
| 10 | 计算机 |  | 酷睿2双核2.5GHz,内存为2GB,硬盘SATA250G,独立显卡,显示器为19寸LCD | 套 |
| 11 | UPS | TG500 | 山特 | 只 |
| 12 | 网线 |  | 超五类双绞线 | 米 |
| 13 | RS485通讯卡 |  | MOXA | 只 |
| 14 | CPU 315-2 PN/DP | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | SIEMENS | 只 |
| 15 | 电源模块 | 6ES7 307-1BA00-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 16 | 存储卡(128KB) | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 17 | DO 32xDC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 18 | DI 32xDC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 19 | 40针前连接器 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 20 | 安装导轨 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | SIEMENS | 只 |
| 21 | IM153-1 ET200 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | SIEMENS | 只 |
| 22 | Profibus电缆 | 6XV 1830-OEH10 | SIEMENS | 米 |
| 23 | Profibus插头 | 6ES7 972-OBA41-0XA0 | SIEMENS | 只 |
| 24 | WINCC 组态软件 | 6AV6381-2BE07-0AV0 | SIEMENS | 套 |
| 25 | PLC编程 |  | 无锡中粮工程科技有限公司 | 套 |
| 27 | 计算机编程 |  | 无锡中粮工程科技有限公司 | 套 |
| 28 | 失速传感器 | IIA3015- | IFM | 只 |
| 29 | 堵料传感器 | IIA3015- | IFM | 只 |
| 30 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-4X1.5 |  | 米 |
| 31 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-4X2.5 |  | 米 |
| 32 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-3X6+1X4 |  | 米 |
| 33 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-3X10+1X6 |  | 米 |
| 34 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-3X16+1X10 |  | 米 |
| 35 | 动力电缆(GB) | VV-1KV-3X25+1X16 |  | 米 |
| 36 | 控制电缆(GB) | KVV-1KV-3X1 |  | 米 |
| 37 | 控制电缆(GB) | KVV-1KV-4X1 |  | 米 |
| 38 | 控制导线 | BVR-500-/1/1.5/2.5 |  | 套 |
| 39 | 通讯电缆(GB) | KVVP-1KV-3X0.75 |  | 米 |
| 40 | XQJ-C | 600X200 |  | 米 |
| 41 | XQJ | 200X100 |  | 米 |
| 42 | XQJ | 100X50 |  | 米 |
| 43 | 弯通,三通,封头等 | XQJ-C |  | 套 |
| 44 | 钢管及附件 | SC15、SC25、32等 |  | 套 |
| 45 | 安装辅助材料 |  | 铜接头,扎带,胶布,锁紧头套管,标记牌,金属软管,桥架，托臂，立柱等 | 套 |
| 二、汽车散粮接收进仓系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 活页闭尘装置 | THBC20 | 1 | 组 |
| 2 | 气动闸门 | TZMQ40×40 | 3 | 台 |
| 3 | 手动闸门 | TZMS40×40 | 3 | 台 |
| 4 | 刮板输送机 | TGSS42 | 1 | 台 |
| 5 | 气动闸门 | TZMQ40x40 |  | 台 |
| 6 | 斗式提升机 | TDTG60/33 | 1 | 台 |
| 7 | 气动三通 | TBDQ30x30 | 1 | 台 |
| 8 | 电子计量秤 | NCS100 | 1 | 台 |
| 9 | 缓冲斗 |  | 1 | 台 |
| 10 | 气动三通 | TBDQ30x30 | 2 | 台 |
| 11 | 圆筒初清筛 | TCQY125 | 2 | 台 |
| 12 | 气动三通 | TBDQ30x30 | 2 | 台 |
| 13 | 振动清理筛 | TQLZ180/200 | 2 | 台 |
| 14 | 气动三通 | TBDQ30x30 | 1 | 台 |
| 15 | 斗式提升机 | TDTG60/33 | 1 | 台 |
| 16 | 斗式提升机 | TDTG60/33 | 1 | 台 |
| 17 | 刮板输送机 | TGSS42 | 1 | 台 |
| 18 | 刮板输送机 | TGSS42 | 1 | 台 |
| 19 | 刮板输送机 | TGSS42 | 2 | 台 |
| 20 | 气动闸门 | TZMQ60x40 | 26 | 台 |
| 21 | 气密性手动闸门 | TZMS60x40 | 28 | 台 |
| 22 | 上料位器 | TLWJa-1 | 28 | 台 |
| 23 | 四联刹克龙 | 55型，4-￠700 | 1 | 台 |
| 24 | 高压脉冲除尘器 | LYM88-2000 | 1 | 台 |
| 25 | 气动蝶阀 | ￠500 | 1 | 台 |
| 26 | 低压风机 | 4-79-5A | 1 | 台 |
| 27 | 四联刹克龙 | 55型，4-￠700 | 1 | 台 |
| 28 | 高压脉冲除尘器 | LYM88-2000 | 1 | 台 |
| 29 | 气动蝶阀 | ￠700 | 1 | 台 |
| 30 | 低压风机 | 4-79-5A | 1 | 台 |
| 31 | 四联刹克龙 | 55型，4-￠1000 | 1 | 台 |
| 32 | 高压脉冲除尘器 | LYM156-2000 | 1 | 台 |
| 33 | 气动蝶阀 | ￠500 | 1 | 台 |
| 34 | 低压风机 | 4-72-8C | 1 | 台 |
| 35 | 预制溜管、管件 | 300x300mm | 1 | 套 |
| 36 | 预制溜管、管件 | 400x400mm | 1 | 套 |
| 37 | 预制溜管、管件 | D=250mm | 1 | 套 |
| 38 | 预制溜管、管件 | D=200mm | 1 | 套 |
| 39 | 预制溜管、管件 | D=150mm | 1 | 套 |
| 40 | 手、气动蝶阀 | D=125mm | 20 | 台 |
| 41 | 风网管道、管件 |  | 3 | 套 |
| 三、散粮出仓发放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气密性手动闸门 | TZMS35x35 | 14 | 台 |
| 2 | 气动闸门 | TZMQ35x35 | 14 | 台 |
| 3 | 应急发放手动三通 | TBDS35x35 | 10 | 台 |
| 4 | 墙板式皮带输送机 | DSG65 | 1 | 台 |
| 5 | 墙板式皮带输送机 | DSG65 | 1 | 台 |
| 6 | 刮板输送机 | TGSS42 | 1 | 台 |
| 7 | 斗式提升机 | TDTG60/33 | 1 | 台 |
| 8 | 气动三通 | TBDQ30x30 | 1 | 台 |
| 9 | 刮板输送机 | TGSS42 | 1 | 台 |
| 10 | 上料位器 | TLWJa-1 | 2 | 台 |
| 11 | 暂存仓 |  | 1 | 台 |
| 12 | 下料位器 | TLWJa-2 | 16 | 台 |
| 13 | 气动闸门 | TZMQ30x30 | 2 | 台 |
| 14 | 永磁筒 | TCXT30 | 2 | 台 |
| 15 | 装车软管 | ZRG-200 | 2 | 台 |
| 16 | 四联刹克龙 | 55型，4-￠700 | 1 | 台 |
| 17 | 高压脉冲除尘器 | LYM88-2000 | 1 | 台 |
| 18 | 气动蝶阀 |  | 1 | 台 |
| 19 | 低压风机 | 4-79-5A | 1 | 台 |
| 20 | 预制溜管、管件 | 300x300mm | 1 | 套 |
| 21 | 预制溜管、管件 | 350x350mm | 1 | 套 |
| 22 | 预制溜管、管件 | D=200mm | 1 | 套 |
| 23 | 手、气动蝶阀 |  | 16 | 台 |
| 24 | 风网管道、管件 |  | 1 | 套 |
| 四、其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆压缩机 | HAS30 | 1 | 台 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | JCD | 1 | 台 |
| 3 | 精密过滤器 | Q-0.35 | 2 | 台 |
| 4 | 储气罐 | C1，3m3 | 1 | 台 |
| 5 | 压缩空气管道 |  | 1 | 套 |
| 6 | 灰箱 |  | 10 | 台 |
| 7 | 风帽 |  | 4 | 台 |
| 8 | 5t电动葫芦 |  | 1 | 台 |
| 9 | 仓下通风管网及软连接等 |  |  | 套 |
| 10 | 室内消防栓及水袋 |  | 12 | 套 |
| 11 | 4kg干粉灭火器 |  | 28 | 套 |

附件1-2

仓储服务合同（格式）

签订地点：

签订时间：

甲方：成都市大茂丰粮油贸易有限公司

乙方：

甲乙双方本着共同发展、平等互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和规章制度，经友好协商约定，甲乙双方在平等自愿基础上，就立筒仓及配套设施设备仓储服务有关事项，达成协议如下：

一、基本情况

1.仓储服务地址：成都市青白江区弥牟镇粮仓路9号；

2.立筒仓及配套设施设备概况：高35米、直径12米立筒仓10座、设计仓容2万吨、立筒仓作业工作塔1座及卸料地坑，总建筑面积为5478.85㎡。

3.配套设施设备：出、入仓上下斗提机，输送及配套的清理、除尘、计量测温、自动取样以及程序控制系统，防火、消防设施等。

4.免费提供办公室及实验室约100㎡。

5.提供立筒仓权属证明、消防验收资料及设备设施清单。

- 仓储服务期限及费用

仓储服务期限：年月日至年月日止，仓储服务费用：含税金额：元，不含税金额元。

三、支付方式

双方合同签订生效后，乙方应于立筒仓及配套设施设备交后15个工作日内向甲方支付首半年仓储服务费用【 】元，后期乙方每半年向甲方支付一次仓储服务费（金额为半年仓储服务费【 】元，支付期限为本半年首月前15个工作日内），支付后甲方于10个工作日向乙方开具6%增值税专用发票（如国家规定的税率调整，以调整后的为准），乙方未按照合同约定向甲方支付仓储服务费，造成的费用逾期，每逾期一天向甲方支付逾期金额的万分之三作为违约金。

四、甲乙双方责任

1.甲方责任

（1）甲方为乙方提供仓储服务前做好工作塔、立筒仓及设备检修工作，确保设备正常运转。合同签订后，视为立筒仓及相关配套设施设备已交付给乙方且乙方认可甲方交付的立筒仓及配套设施设备符合合同约定及乙方要求，相关设备设施由乙方承担维修维护责任及相关费用。

（2）负责立筒仓等建筑设施的维修维护以达到满足立筒仓工作塔防漏、排水等要求，除为满足防漏、排水要求外，甲方不承担其他维修维护责任。

（3）甲方为乙方提供铁路运输、中转装卸、仓储存放以及园区公共配套等相关服务，同等条件下，甲方可以优先为乙方提供服务，如甲方相关服务不能满足乙方要求，由甲乙双方协商解决，具体费用标准双方另行约定。

（4）甲方免费提供所需办公室、停车场、地磅。

2.乙方责任

（1）乙方对仓储服务区域的立筒仓、工作塔及相关设施设备进行粮食类的存储和发运。

（2）乙方自行管理仓储服务区域的存储及相关设施运行，按照设备管理要求（设备使用维护及保养说明）维护、维修并做好记录（费用由乙方承担），甲方有权定期对仓储服务区域的设施设备进行检查并根据实际情况作出强制性维修、维护意见。

（3）乙方需遵守甲方安全卫生及门卫的管理相关一切制度，否则因此导致安全事故、安全隐患的，乙方承担一切法律和经济责任。

（4）根据实际使用情况，按实际发生水电数额支付水电费用。

（5）乙方需增设或改造设备设施必须征得甲方书面同意，不得擅自增设或改造。乙方应将相应的增设或改造方案、图纸提交甲方确认，经甲方书面同意后，乙方应严格按照经甲方确认的方案、图纸执行。

（6）乙方负责承担仓储期内的维修义务及维修费用，如未按照约定履行维修义务造成甲方人身或财产毁坏的，由乙方承担赔偿责任。

（7）乙方应当按本合同约定按时足额支付仓储服务费。

五、仓储服务设施设备使用交接期限、方式及验收

1.交付：甲方应按照仓储服务期限按时将立筒仓及设施设备交予乙方使用，乙方予以确认验收，并在交接时双方在相关资产及配套附属设备交接单上签字或盖章确认。

2.交还：乙方应于仓储服务合作期满或合同解除后20日内，将立筒仓及设施设备完好交还甲方，甲方予以验收确认。按照合同约定乙方可带走的乙方所属所有物品同时移走，逾期未移走的，甲方有权进行处置。双方交接时在相关资产及配套附属设备交接单上签字或盖章确认。

六、合同解除的条件

1.本合同一旦生效，甲乙双方必须共同严格执行，如发生违约，甲乙双方协商解决，有下列情形之一，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任：

（1）该仓储服务设施设备因城市建设需要被依法拆迁范围的。

（2）因法定不可抗力致房屋毁损、灭失或造成其他损失而无法继续使用的。

（3）经双方协商一致的。

2.甲方有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：

（1）甲方在合同签订后20日内仍未将立筒仓及相关设备提供给乙方使用的。

（2）甲方经乙方催告后，甲方经过合理期限且无正当理由仍不进行立筒仓等建筑设施维修维护的。

3.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）不支付或者不按照约定支付仓储服务费及相关费用的。

（2）未经甲方书面同意，乙方擅自改变设备设施用途或转手交予第三方使用。

（3）利用该设施设备从事违法活动。

（4）将该设备设施用作任何形式的抵押。

七、违约责任

1.乙方应当严格按照本合同约定履行合同义务，乙方违反本合同的，应当向甲方承担合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。

2.乙方逾期付款的，自逾期之日起，按照逾期金额日万分之三的标准向甲方支付违约金。逾期60日及以上的，甲方有权随时解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿，同时，甲方有权留置乙方储存于甲方立筒仓中的货物，乙方逾期不付款的，甲方有权自行处置被留置的货物并要求乙方承担相应的处置费用，甲方从处置所得费用中扣除处置费用、乙方欠付款项后将剩余价款转付给乙方。

3.乙方在使用本合同约定的甲方立筒仓及设备设施过程中，应当严格按照本合同约定及甲方要求使用并维护，造成甲方立筒仓及设施设备损坏的，乙方应当承担赔偿责任。

八、不可抗力

由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同履行或约定的条件履行时，遇到不可抗力的一方应立即将事故情况通知对方,并应在十日内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行需要延期履行理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的责任，或延期履行合同。

九、如有未尽事宜甲乙双方可补充协商或在结算清单予以列明，其协议内容以及结算清单与此协议具有同等法律效力。业务期间发生的所有单据传真件、复印件、扫描件等，同样具有同等法律效力。

十、合同纠纷解决方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷应协商解决，协商不成时,应在甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十一、本合同自甲乙双方签字或者盖章后生效（扫描传真件与原合同具有同等法律效力），本合同一式肆份，甲乙方各执贰份。

甲  方：成都市大茂丰粮油贸易有限公司

单位地址：成都市青白江区弥牟镇粮仓路9号

法定代表人或授权委托人：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

税  号：

邮政编码：

年    月   日

乙  方：

单位地址：

法定代表人或授权委托人：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

税  号：

邮政编码：                                                  年    月   日

附件1-3

成都市大茂丰粮油贸易有限公司

立筒仓及配套设施设备对外提供仓储服务项目

比

选

申

请

文

件

比选申请人：

二0二二年  月  日

一、比选评审一览表（报价表）

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人全称 |  |
| 最终比选报价 | 小写：元/年 大写：元/年 |
| 合同签订年限 | 年 |
| 付款方式是否响应比选文件要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

比选申请人公章：

备注：表中比选报价为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终比选报均为无效报价。

二、比选申请函

致：成都市大茂丰粮油贸易有限公司

根据贵方立筒仓及配套设施设备对外提供仓储服务项目比选文件要求，正式授权下述签字人（姓名）代表比选申请人

（比选申请人全称），提交比选申请文件 份。

据此函，比选申请人兹宣布同意如下：

（1）按比选文件规定提供总报价（详见比选申请一览表）。

（2）我方根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

（3）我方已详细阅读全部比选文件及比选文件中拟定合同文本，包括比选文件修改书（如有），参考资料及有关附件（如有），我方正式认可本次比选文件，并对比选文件各项条款均无异议。

（4）我方同意从比选文件规定的比选评审日期起遵循本比选申请文件，并在比选文件规定的比选申请有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺在比选评审后规定的比选申请有效期内不会撤回比选申请。

（6）我方声明比选申请文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与比选申请有关的任何证据、数据或资料（如需）。

与本比选申请有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

比选申请人（公章）：

日    期：

三、比选申请人营业执照

（需加盖公章）

四、比选申请人法人身份证

（需加盖公章）

五、法人授权书及被授权人身份证复印件

（需加盖公章或法人章；法人直接申请比选的只需出具法人身份证复印件）

本授权书声明：（比选申请人）授权本公司（被授权人姓名）代表本公司参加成都市大茂丰粮油贸易有限公司立筒仓及配套设施设备对外提供仓储服务项目的比选活动，全权代表本公司处理比选申请过程的一切事宜，包括但不限于：比选申请、谈判、合同签订等。被授权人在比选申请过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人：  性别：

身份证号：

比选申请人（加盖公章或法人章）：

日     期：年月日

被授权人身份证复印件

六、廉洁承诺书

成都市大茂丰粮油贸易有限公司 ：

我公司全称 ，自愿参与你公司立筒仓及配套设施设备对外提供仓储服务项目比选。我公司保证认真贯彻执行相关法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特承诺：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与采购人工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他比选申请人相互串通投标报价，不排挤其他比选申请人，不损害采购人或其他比选申请人的合法权益。

三、不以任何名义为参与比选、评审工作的有关人员支付任何费用。

四、不以任何名义向参与比选、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

五、不以任何名义向参与比选、评审工作的有关人员提供消费宴请、娱乐活动及游玩等。

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与比选、评审工作的有关人员进行私下商谈或者达成利益默契。

如违反以上承诺，我公司自愿接受你公司依据有关规定对我公司进行严肃处理(包括但不限于实施市场禁入，取消投、中选资格以及终止合同等)，并承担由此给你公司造成的一切责任与经济损失。

特此承诺。

承诺人（盖章）：

年    月    日