附件1：

 **益民菜市竞成路店改造项目报价函**

报价供应商全称（务必填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 名称 | 总价 |
| 益民菜市竞成路店改造项目报价函 |  |

**单位名称并加盖公章：**

  **时间：**

附件2：询价申请人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 询价人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

**注：1.询价申请人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。**

 **2.填选的专业技术人员需提供近3个月社保及相应执业资格证明。**

询价申请人名称：（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

# 附件3

|  |
| --- |
| 益民菜市竞成路店改造项目工程量清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 新作水产区 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 200mm厚多孔砖拆除、操作台拆除 | 73.2 | m2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 玻璃门拆除 | 7.56 | m2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 玻璃窗拆除 | 28.08 | m2 |  |  |  |
| 1.1.5 | 室内杂物清理 | 20 | m3 |  |  |  |
| 1.1.6 | 洗手盆拆除 | 6 | 个 |  |  |  |
| 1.1.7 | 给排水管/管线拆除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.1.8 | 吊顶拆除 | 43.5 | m2 |  |  |  |
| 1.1.9 | 彩钢天棚拆除 | 43.5 | m2 |  |  |  |
| 1.1.10 | 店招拆除 | 9.96 | m2 |  |  |  |
| 1.1.11 | 建渣外运车 | 2 | 车 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 混凝土地面开槽 | 6 | m |  |  |  |
| 1.2.2 | 预埋110PVC管 | 6 | m |  |  |  |
| 1.2.11 | 拆除墙面断面抹灰 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.2.12 | 开槽地面水泥砂浆恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 办公室改造 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 原砖砌洗手台拆除 | 0.32 | m3 |  |  |  |
| 2.1.2 | 给排水管/灯具拆除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.1.3 | 吊顶拆除 | 18 | m2 |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内杂物清理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 线管梳理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.2.2 | 地面墙面给排水开槽 | 10 | m |  |  |  |
| 2.2.3 | 墙面开孔φ110 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2.2.4 | 石膏板吊顶 | 18 | m2 |  |  |  |
| 2.2.5 | 预埋75PVC排水管 | 10 | m |  |  |  |
| 2.2.6 | 预埋20PPR给水管 | 10 | m |  |  |  |
| 2.2.7 | PVC20明装线管 | 100 | m |  |  |  |
| 2.2.8 | ZC-BV2.5mm2电线（三色） | 200 | m |  |  |  |
| 2.2.9 | 平板灯600\*600 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2.2.10 | 明装插座 | 5 | 个 |  |  |  |
| 2.2.11 | 接线盒及明装底盒 | 10 | 个 |  |  |  |
| 2.2.12 | 明装开关 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2.2.13 | 混水阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2.2.14 | 角阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2.2.15 | 不锈钢单芯水槽 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2.2.16 | 开槽地面水泥砂浆恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.2.17 | 拆除墙面断面抹灰 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.2.18 | 墙面贴膜 | 75.84 | m2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 原始水产区改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 卷帘门拆除 | 14 | m2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 200mm厚多孔砖砌筑 | 44.4 | m2 |  |  |  |
| 3.2.3 | 双面水泥砂浆抹灰 | 32.5 | m2 |  |  |  |
| 3.2.4 | 双面乳胶漆 | 32.5 | m2 |  |  |  |
| 3.2.12 | 卷帘门定做 | 12 | m2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 完工保洁 | 3 | 个 |  |  |  |
| 五 | 施工打围 | 1 | 项 |  |  |  |
| 六 | 脚手架租赁费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 七 | 施工管理费 | 5% |  |  |  |  |
| 八 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 税金 | 3% |  |  |  |  |
| 十 | 含税合计 |  |  |  |  |  |

# 附件4

**承诺函**

**致：成都益民供应链有限公司**

本询价申请人 （全称） 现参加 （项目名称） 比选活动，在此郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

如上述承诺不实或有任何隐瞒，你们可以取消我们的中选资格，并且本询价申请人愿承担一切法律责任。

询价申请人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日 期: 年 月 日