附件1：

益民菜市光明厂店污雨水管网改造项目报价函

        - 报价供应商全称（务必填写）：

| 报价 | 名称 | 总价 |
| --- | --- | --- |
|  | 益民菜市光明厂店污雨水管网改造项目报价函 |  |

单位名称并加盖公章：

时间：

附件2：询价申请人基本情况表

| 询价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.询价申请人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

2.填选的专业技术人员需提供近3个月社保及相应执业资格证明。

## 询价申请人名称：（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日    期：

附件3

| 益民菜市光明厂店污雨水管网改造项目工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 土方开挖 |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖土方（含地面石材等结构层拆除费,包含土方外运） |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 9.60 |  |  |
| 1.2 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 88.13 |  |  |
| 1.3 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 119.52 |  |  |
| 1.4 | 人工挖污水井土方，深度2000mm | m³ | 9.04 |  |  |
| 1.5 | 人工挖沉砂池土方，深度2000mm | m³ | 13.06 |  |  |
|  | 小计 |  | 239.36 |  |  |
| 二 | 土方回填 |  | 239.36 |  |  |
| 1 | 土方回填（回填500mm，人工夯实） | m³ | 239.36 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 新埋排污管 | m | 109.43 |  |  |
| 1 | 新埋DN100排污管 | m | 32.26 |  |  |
| 2 | 新埋DN200排污管（波纹管） | m | 77.17 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四 | 地面恢复 |  |  |  |  |
| 1 | C30混凝土面层（100mm厚） | m³ | 10.94 |  |  |
| 2 | 1:3干硬性水泥砂浆粘接层（30厚） | m³ | 3.28 |  |  |
| 3 | 花岗石面层（900*300*18） | ㎡ | 109.43 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 新建污水井（4座井） |  |  |  |  |
| 1 | 100厚污水井混凝土基础（C25，含1:2水泥砂浆稳固、含井内1:2防水砂浆找坡）） | m³ | 0.58 |  |  |
| 2 | 砖砌污水井（240厚，mu10页岩砖，M10水泥砂浆砌筑） | m³ | 6.03 |  |  |
| 3 | 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰层 | ㎡ | 50.24 |  |  |
| 4 | 混凝土圈梁（C25） | m³ | 0.79 |  |  |
| 5 | 圈梁钢筋主筋（12） | t | 0.07 |  |  |
| 6 | 圈梁钢筋箍筋（8） | t | 0.03 |  |  |
| 7 | 污水井盖（800球墨铸铁圆形井盖） | 个 | 4.00 |  |  |
| 8 | 圈梁模版 | ㎡ | 3.14 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 六 | 新建沉砂池（1座） |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土基础（C25，含L63*63*5角钢） | m³ | 0.65 |  |  |
| 2 | 砖砌沉砂池（370厚，mu10页岩砖，M10水泥砂浆砌筑） | m³ | 7.79 |  |  |
| 3 | 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰层 | ㎡ | 48.65 |  |  |
| 4 | 混凝土圈梁（C25） | m³ | 1.95 |  |  |
| 5 | 圈梁钢筋主筋（12） | t | 0.11 |  |  |
| 6 | 圈梁钢筋箍筋（8） | t | 0.05 |  |  |
| 7 | 沉砂池井盖（2000*1000球墨铸铁方形井盖） | 个 | 1.00 |  |  |
| 8 | 成品隔板 | 块 | 1.00 |  |  |
| 9 | 井内管道（浸热沥青木堵头） | 套 | 2.00 |  |  |
| 10 | DN100通气管（波纹管） | m | 1.20 |  |  |
| 11 | 管支墩（300*300） | m³ | 0.01 |  |  |
| 12 | 圈梁模版 | ㎡ | 7.79 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 七 | 清淤及管道检查费用（包干） | 次 | 1.00 |  |  |
| 八 | 工程费用总计 |  |  |  |  |
| 九 | 安全文明施工费（按照6%计算） |  |  |  |  |
| 十 | 施工管理费（按照3%计算） |  |  |  |  |
| 十一 | 暂估管道修复等费用 |  |  |  |  |
| 十二 | 不含税造价 |  |  |  |  |
| 十三 | 含税造价（按照9%计算） |  |  |  |  |

附件4

承诺函

致：成都益民供应链有限公司

本询价申请人     （全称）    现参加   （项目名称）   比选活动，在此郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

如上述承诺不实或有任何隐瞒，你们可以取消我们的中选资格，并且本询价申请人愿承担一切法律责任。

询价申请人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日 期:  年 月  日