附件：

| 《项目清单及报价明细表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目地址 | 总面积约（m2） | 消防设施情况 （有打“√”，无打“×”） | 报价 |
| 1 | 清波 | 青羊区蜀鑫路167号 | 8698.13 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 √水泵房 ×排烟机房（有风机） ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 2 | 南熏巷 | 金牛区马家湾5号 | 7534.07 | √消防控制室 √配电房（×气体灭火） √发电机房（×气体灭火） √储油间 √水泵房 √风机房（排风排烟一体） ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 3 | 白马寺 | 金牛区白马寺街7号 | 1454.94 | √消防控制室 √配电房（×气体灭火） √发电机房（×气体灭火） √储油间 √水泵房（消火栓为市政供水，无消火栓泵） √排烟机房 √送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 4 | 花照 | 金牛区花照壁上横街99号 | 6880.75 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 5 | 小关庙 | 青羊区东通顺街24号 | 2989.79 | √消防控制室 √配电房 （×气体灭火） ×发电机房（×气体灭火） √储油间 √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 6 | 洗面桥 | 武侯区洗面桥巷11号 | 7131.22 | √消防控制室 √配电房 （√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √水泵房 ×排烟机房 √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 7 | 龙井 | 武侯区金履四路87-97号 | 7295.53 | √消防控制室 √配电房 （√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房（有送风机在屋顶） √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 8 | 簇桥 | 武侯区福锦路二段158 | 5898.76 | √消防控制室 √配电房 （√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房（屋顶有送风机） √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 9 | 龙潭寺 | 成华区火神庙86号 | 7729.92 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排风机房 √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 10 | 长春 | 成华区长融东三路46号 | 7882.63 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 11 | 清水河 | 青羊区清源三路103号 | 5964.74 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 12 | 益安化工 | 锦江区东玉龙街37号 | 9906.09 | √消防控制室 √配电房（×气体灭火） ×发电机房（×气体灭火 ×喷淋） ×储油间 （×气体灭火） √水泵房 √排烟机房 √送风机房 √稳压设施（在水泵房，未使用） √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 13 | 韦家碾 | 金牛区韦家碾三路与四路交汇处 | 3327.97 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 14 | 九里堤 | 金牛区群星路15号 | 5175.89 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火） √储油间 （×气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 15 | 迎晖社区 | 成华区保和街道天鹅村3组 | 6596.14 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 16 | 凯天社区 | 锦江区柳河路140号凯天综合体 | 7370.74 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （×气体灭火 √喷淋） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 17 | 跃进社区 | 金牛区金泉街道跃进社区 | 4124.57 | √消防控制室 √配电房 （√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （×气体灭火 √喷淋） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 18 | 万年社区 | 成华区保和街道东虹路社区 | 7364.45 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （×气体灭火 √喷淋） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 19 | 清波二组 | 青羊区蜀鑫路和清波路交汇处 | 5260.31 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （×气体灭火 √喷淋） √水泵房 √排烟机房 √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 20 | 花龙门 | 武侯区花龙门村4组 | 3783.87 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（×气体灭火 √喷淋） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 √排烟机房 √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 21 | 圣灯 | 成华区向龙二路39号 | 1948.16 | √消防控制室 √配电房（√气体灭火） √发电机房（√气体灭火） √储油间 （√气体灭火） √水泵房 ×排烟机房 （√排风机房） √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 22 | 琉璃场 | 锦江区仁居路11号 | 2759.34 | √消防控制室 √配电房（×气体灭火） √发电机房（×气体灭火） √储油间 （×气体灭火） √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 23 | 永逸商厦 | 青羊区北大街100号 | 23277.66 | ×消防控制室 ×配电房（×气体灭火） ×发电机房（未在维护范围内，×气体灭火） ×储油间 （×气体灭火） ×水泵房 ×排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |